## Uvod
Excel alat za ocjenu malih hidriocentrala prema Katalogu kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana u BiH
Finalna verzija
Ovaj dokument je u vlasništvu ''Ministarstva'' i jedino predstavnici ''Ministarstva'' mogu odlučivati o promjenama unutar samog dokumenta*
Excel alat se koristi zajedno sa Katalogom kriterija za održivi razvoj u sektoru malih hidroelektrana te se međusobno nadopunjuju.
Opšte informacije
Ulazne ćelije su označene smeđo-žutom bojom
Rezultati su označeni plavom bojom

## Rezultati
Procjena nije završena!
| Pregled ocjena MHE: |  | 0 | [12 empty] | Izaberite
Ocjena eliminatornih kriterija nije završena!
Status procjene (zeleno = ocijenjeno; crveno = u toku)
| Stručno poglavlje | Ocjena stručnog poglavlja |  |  |  | Kriterij 1 | Kriterij 2 | Kriterij 3 | Kriterij 4 | Kriterij 5 | Kriterij 6 | Kriterij 7 | Kriterij 8 |  |  | Pomoćna tabela
| Energetika |  |  | 0 | Energetika | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
| Upravljanje vodama |  |  | 0 | Upravljanje vodama | Izaberite |  |  | Izaberite | Izaberite | Izaberite |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Prostorno uređenje |  |  | 0 | Prostorno planiranje | Izaberite | Izaberite | Izaberite | Izaberite | Izaberite | Izaberite | Izaberite | Izaberite |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Ekologija voda |  |  | 0 | Ekologija voda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Zaštita prirode |  |  | 0 | Zaštita prirode | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Vrijednosti za paukovu mrežu
[6 empty] | Rezultat | Signalizacija |  |  | Os
[6 empty] | Ocjena | Zeleno | Narandžasto | Crveno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | Energetika |  | 5 | 3.34 | 1.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | Upravljanje vodama |  | 5 | 3.34 | 1.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | Prostorno planiranje |  | 5 | 3.34 | 1.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | Ekologija voda |  | 5 | 3.34 | 1.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
[5 empty] | Zaštita prirode |  | 5 | 3.34 | 1.67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
* Pretvoreni rezultati u ocjenu od 0-5

## Unos podataka
Drop-down selection
Unesite kvantitativne podatke za oblasti energetike i upravljanja vodama |  |  |  |  | da
ne
Projekat |  |  |  |  | Izaberite
Instalisana snaga (kWel)
Predviđena godišnja proizvodnja (MWh/a)
Ukupna investicija (mil. KM)
Broj vodnih tijela pod uticajem projekta |  | br. | Ime vodnog tijela | dužina (m)
Ukupna dužina vodotoka koje se nalazi pod uticajem
Bruto pad (m)
Dužina priključka na distributivnu/prenosnu mrežu (km)
Središnji godišnji protok(m3/s)
Instalisani protok(m3/s)
Derivaciona MHE (da/ne) | Izaberite
n.a.
Dodatni parametar za ocjenu
Specifična emisija C02 u BiH | 744.6
Note on I13: Dužina dionice vodotoka koja se nalazi pod uticajem

## Eliminatorni kriteriji
Ocjena "Eliminatornih kriterija"
Padajuća lista
|  |  |  | da | 1 | ne
|  |  |  | ne | 2 | da
Stručna oblast | Kriterij | Ocjena |  | ocijenite | 3 | ocijenite
Upravljanje vodama | Dostavljena ispravna hidrološka studija | ocijenite | 3
Prostorno planiranje | Izgradnja MHE unutar zaštićene zone kulturnog dobra | ocijenite | 3
Ekologija voda | Postignut ekološki prihvatljiv protok | ocijenite | 3
Ekologija voda | Refernta mjesta utvrđena na vodnom tijelu | ocijenite | 3
Zaštita prirode | Strogi rezervati prirode | ocijenite | 3
Ocjena eliminatornih kriterija nije završena!

## E1 - Specifična investicija
[5 empty] | Granice kriterija (KM/kWh) |  |  | Bodovi
Stručna oblast Energetika: Kriterij 1 "Specifična investicija" |  |  |  |  | 0.8 | ≥ eTE > | 0 | 5
[5 empty] | 1.15 | ≥ eTE > | 0.8 | 4
[5 empty] | 1.5 | ≥ eTE > | 1.15 | 3
[5 empty] | 1.85 | ≥ eTE > | 1.5 | 2
Rezultat ocjene |  |  |  |  | 2.2 | ≥ eTE > | 1.85 | 1
[6 empty] | eTE > | 2.2 | 0
Ukupna investicija (mil. KM) | / | Predviđena godišnja proizvodnja (MWh/a) | = | specifična investicija
| / |  | =

## E2 - Doprinos zaštiti klime
[5 empty] | Grancije kriterija (tCO2/a) |  |  | Bodovi
Stručna oblast Energetika: Kriterij 2 "Doprinos zaštiti klime" | [5 empty] | n.a. |  | 0
[5 empty] | 5000 | > eCO2 ≥ | 0 | 1
[5 empty] | 10000 | > eCO2 ≥ | 5000 | 2
[5 empty] | 15000 | > eCO2 ≥ | 10000 | 3
Result of evaluation |  |  |  |  | 20000 | > eCO2 ≥ | 15000 | 4
[6 empty] | eCO2 ≥ | 20000 | 5
Predviđena godišnja proizvodnja (MWh/a) | * | Specifična emisija C02 u BiH | = | Ukupna emisija CO2
| * | 744.6 | =

## E3 - Priključak na d. mrežu
[5 empty] | Granice kriterija (KM/kWh) |  |  | Bodovi
Stručna oblast Energetika: Kriterij 3 "Priključak na distributivnu/prenosnu mrežu" |  |  |  |  | 0.1 | > eNet | 0 | 5
[5 empty] | 0.5 | > eNet ≥ | 0.1 | 4
[5 empty] | 0.75 | > eNet ≥ | 0.5 | 3
[5 empty] | 1 | > eNet ≥ | 0.75 | 2
Result of evaluation |  |  |  |  | 1.5 | > eNet ≥ | 1 | 1
[6 empty] | eNet ≥ | 1.5 | 0
Dužina priključka na distributivnu/prenosnu mrežu (km) | / | Predviđena godišnja proizvodnja (MWh/a) | = | specifična dužina priključka na mrežu
| / |  | =

## E4 - Dodatni efekti
Stručna oblast Energetika: Kriterij 4 "Dodatni efekti / Sinergije" | [8 empty] | Ocjena kriterija "dodatni efekti / sinergije"
Utjecaj na rad drugih HE
[9 empty] | Definicija intervala |  | bodovanje
Dodatni parametri koje je potrebni unijeti za navedenu MHE |  |  |  |  | Sažetak ocjene podkriterija |  | Broj bodova |  | dummy | -100% | -2
[9 empty] | ≥10% smanjena proizvodnja u drugim MHE | -10% | -1
Povećana/smanjena proizvodnja u drugim MHE |  |  |  |  | Utjecaj na rad drugih elektrana | 0 |  |  | 5 - 10% smanjena proizvodnja u drugim MHE | -5% | 0
[9 empty] | -5% - +5% promjena u proizvodnji u drugim MHE | 0% | 0
Mogućnost sinergije sa dijelovima postojećih postrojenja |  | Izaberite |  |  | Sinergija s postojećim postrojenjem | 0 |  |  | 5 - 10% povećanja proizvodnja u drugim MHE | 5% | 1
[9 empty] | ≥10% povećana proizvodnja u drugim MHE | 10% | 2
Mogućnost Dodatnog korištenja kao reverzibilnih elektrana |  | Izaberite |  |  | MHE omogućava reverzibilan rad | 0 |  | Ukupna ocjena*
Sposobnost regulacije snage |  | Izaberite |  |  | MHE uključena u regulaciju snage od strane operatora | 0 |  |  | Sinergije sa dijelovima postojećih postrojenja
[9 empty] | Definicija intervala | bodovanje
Sigurnost opskrbe |  | Izaberite |  |  | Elektrana ima sposobnost otočnog rada | 0 |  |  | Nema sinergije | 0
[9 empty] | Moguće koristiti postojeću akumulaciju ili izlazni kanal postojeće MHE umjesto vodozahvata | 1
Doprinos lokalnim/regionalnim projektima prijateljskog okruženja |  |  |  |  | Doprinos lokalnim/regionalnim projektima prijateljskog okruženja | 0 |  |  | Izgradnja dodatnog derivacionog kanala/cjevovoda u sistemu, ali bez akumulacije, vodozahvata ili strojare | 2
Izaberite
Doprinos lokalnim/energetskim programima - udio u vlasništvu lokalne zajednice |  |  |  |  | Doprinos lokalnim/energetskim programima - udio lokalne zajednice | 0 |  | *min. 0 i mak. 5
da/ne podkriterij (Dodatno korištenje kao reverzibilnih elektrana, sposobnost regulacije snage i sigurnost opskrbe)
[9 empty] | Izaberite | bodovanje
[9 empty] | ne | 0
Rezultat ocjene podkriterija " Utjecaj na rad drugih MHE" | [8 empty] | da | 1
Izaberite
Povećana/smanjena proizvodnja u drugim MHE | / | Predviđena godišnja proizvodnja (MWh/a) | = | Utjecaj na drugu MHE
Doprinos lokalnim/regionalnim projektima prijateljskog okruženja
| / |  | = | [5 empty] | Definicija intervala |  | bodovanje
[9 empty] | dummy | 0% | 0
[9 empty] | 5%-15% investicije se izdvaja za projekte prijateljskog okruženja | 5% | 1
[9 empty] | ≥ 15% investicije se izdvaja za projekte prijateljskog okruženja | 15% | 2
Rezultat ocjene podkriterija "Sinergija sa dijelovima postojećih postrojenja"
Doprinos lokalnim/energetskim programima - udio lokalne zajednice
[9 empty] | Definicija intervala |  | bodovanje
[9 empty] | Lokalna zajednica i građani imaju 0 do <10% udjela u vlasništvu MHE | 0% | 0
[9 empty] | Lokalna zajednica i građani imaju 10 to <50% udjela u vlasništvu MHE | 10% | 1
Rezultat ocjene podkriterija "Dodatno korištenje kao reverzibilnih elektrana" | [8 empty] | Lokalna zajednica i građani imaju ≥ 50 % udjela u vlasništvu MHE | 50% | 2
Rezultat ocjene podkriterija "Sposobnost regulacije snage"
Rezultat ocjene podkriterija "Sigurnost opskrbe"
Rezultat ocjene podkriterija "Doprinos lokalnim/regionalnim energetskim programima "
a) Dio investicije se izdvaja za projekte prijateljskog okruženja
Doprinos lokalnim/regionalnim projektima prijateljskog okruženja | / | Ukupna investicija (mil. KM) | = | Udio u projektima prijateljskog okruženja
| / |  | =
b) Udio lokalne zajednice i građana u vlasništvu MHE

## E - Ukupna ocjena
Stručna oblast Energetika: Ukupna ocjena
Kriterij | Broj bodova | Težinski udio | Težinska ocjena
1. Specifična investicija |  | 30% |  | 0
2. Doprinos zaštiti klime |  | 30% |  | 0
3. Priključak na distributivnu/prenosnu mrežu |  | 20% |  | 0
4. Dodatni efekti/ sinergije |  | 20% |  | 0
Ukupna ocjena
| - | od maksimalne moguće ocjene

## UV1 -Iskorištenost hidroe. pot.
Padajuća lista
Stručna oblast Upravljanje vodama: Kriterij 1 "Stepen iskorištenosti hidroenergetskog potencijala" |  | 0
1
2
3
Bodovi | Definicija intervala | 4
0 | Iskoristivi potencijal iskorišten u vrlo malom obimu, na način da se preostali hidroenergetski potencijal ne može dalje koristiti | 5
1 | Iskoristiv potencijal iskorišten u malom obimu sa ozbiljnim smetnjama za iskorištavanje preostalog hidroenergetskog potencijala | Izaberite
2 | Iskoristivi potencijal je samo djelimično iskorišten i buduća upotreba hidroenergetskog potencijala je moguća, ali na način koji ima malo smisla i koji je daleko udaljen od optimuma
3 | Iskoristivi potencijal je djelomično iskorišten i to na način da je moguć budući značajniji obim iskorištenja preostalog hidroenergetskog potencijala, ali ne i maksmalni raspoloživi
4 | Iskoristivi potencijal je samo pracijalno iskorišten, ali na način da se buduća optimalna upotreba može djelomično postići bez pravljenja značajnijih kompromisa
5 | Iskoristivi potencijal je ili iskorišten u potpunosti ili postoji mogućnost da se preostali potencijal ikoristi u cjelosti
Izaberite | Broj bodova

## UV2 -Karakteristike HE
[8 empty] | Stepen iskorištenosti hidroelektrane | [7 empty] | Trajanje prekoračeja | [7 empty] | Odnos pada i dužine dovoda pogonske vode
Stručna oblast Upravljanje vodama: Kriterij 2 " Karakteristike hidroelektrane" | [7 empty] | Granice kriterija (bezdimenzionalno) |  |  | Bodovi | Granice kriterija (bezdimenzionalno) |  |  | Bodovi | Granice kriterija (bezdimenzionalno) |  |  | Bodovi | Granice kriterija (bezdimenzionalno) |  |  | Bodovi | Granice kriterija (bezdimenzionalno) |  |  | Bodovi
[8 empty] | 1 | > Qi/MQ ≥ | 0 | 0 | 1.5 | > Qi/MQ ≥ | 1.4 | 5 | 30 | > dana/g ≥ | 0 | 0 | 90 | > dana/g ≥ | 70 | 5 | 2% | > H/L | 0% | 0
[8 empty] | 1.1 | > Qi/MQ ≥ | 1 | 1 | 1.6 | > Qi/MQ ≥ | 1.5 | 4 | 40 | > dana/g ≥ | 30 | 1 | 110 | > dana/g ≥ | 90 | 4 | 5% | > H/L ≥ | 2% | 1
[8 empty] | 1.2 | > Qi/MQ ≥ | 1.1 | 2 | 1.7 | > Qi/MQ ≥ | 1.6 | 3 | 50 | > dana/g ≥ | 40 | 2 | 130 | > dana/g ≥ | 110 | 3 | 7.5% | > H/L ≥ | 5% | 2
Rezultat ocjene | [7 empty] | 1.3 | > Qi/MQ ≥ | 1.2 | 3 | 1.8 | > Qi/MQ ≥ | 1.7 | 2 | 60 | > dana/g ≥ | 50 | 3 | 150 | > dana/g ≥ | 130 | 2 | 10% | > H/L ≥ | 7.5% | 3
[8 empty] | 1.4 | > Qi/MQ ≥ | 1.3 | 4 | 1.9 | > Qi/MQ ≥ | 1.8 | 1 | 70 | > dana/g ≥ | 60 | 4 | 170 | > dana/g ≥ | 150 | 1 | 15% | > H/L ≥ | 10% | 4
A) Stepen iskorištenosti hidroelektrane | [8 empty] | Qi/MQ ≥ | 1.4 | 5 |  | Qi/MQ ≥ | 1.9 | 0 |  | dana/g ≥ | 70 | 5 |  | dana/g ≥ | 170 | 0 |  | H/L ≥ | 15% | 5
Instalisani protok(m3/s) | / | Središnji godišnji protok(m3/s) | = | Stepen instalisanosti
| / |  | =
[5 empty] | x | 50% | 0 | do not delete
da
ne
B)Trajanje prekoračenja
Trajanje prekoračenja izraženo u danima tokom jedne godine (unijeti broj dana p.g.)
[5 empty] | x | 50% | 0
C) Odnos pada i dužine dovoda pogonske vode (Primjenjljivo samo za derivacione MHE)
Derivaciona MHE (da/ne) |  | Izaberite | --> | Podkriterij nije primjenjljiv
Bruto pad (m) | / | n.a. | = | Odnos pada i dužine
| / |  | =
[5 empty] | x |  | 1
Ukupno bodova | [6 empty] | 0
Težinski faktor različitih indikatora (podkriterij)
|  |  |  | Derivacione HE |  | Pribranske HE
A) Stepen instalisanosti hidroelektrane |  |  |  | 40% |  | 50%
B) Trajanje prekoračenja |  |  |  | 40% |  | 50%
C)Odnos pada i dužine dovoda pogonske vode |  |  |  | 20% |  | "n.a."

## UV3 - Efikasnost iskoriš. vode
[5 empty] | Granice kriterija (m/GWh) |  |  | Bodovi
Stručna oblast Upravljanje vodama: Kriterij 3" Efikasnost iskorištenja vode" |  |  |  |  | 80 | ≥ wEff > | 0 | 5
[5 empty] | 125 | ≥ wEff > | 80 | 4
[5 empty] | 250 | ≥ wEff > | 125 | 3
[5 empty] | 500 | ≥ wEff > | 250 | 2
Rezultati ocjene |  |  |  |  | 800 | ≥ wEff > | 500 | 1
[6 empty] | wEff > | 800 | 0
Ukupna dužina vodotoka koje se nalazi pod uticajem | / | Predviđena godišnja proizvodnja (MWh/a) | = | Efikasnost rada
| / |  | =

## UV4 - Promjena pot. rizika
Padajuća lista
Stručna oblast Upravljanje vodama: Kriterij 4 "Promjena potencijala rizika" |  | 0
1
2
3
Bodovi | Definicija intervala | 4
0 | MHE se nalazi u gusto naseljenom području, vodno tijelo koriste drugi korisnici (ribogojilišta, poljoprivrednici i sl.)) u zoni rizika nalaze se i druge građevine | 5
1 | MHE se nalazi u naseljenom području bez prisutnosti drugih korisnika vodnog tijela (ribogojilišta, poljoprivrednici, i sl.), u zoni rizika nalaze se i druge građevine | Izaberite
2 | MHE se nalazi u naseljenom bez prisutnosti drugih korisnika vodnog tijela, u zoni rizika nalaze se i druge građevine
3 | MHE se nalazi u nenaseljenom području bez prisutnosti drugih korisnika vodnog tijela, u zoni rizika nalaze se i druge građevine. Zemljište je označeno kao šumsko, područje karakteristične flore i faune, ili kao zaštićeno prirodno podučje.
4 | MHE se nalazi u nenaseljenom području bez prisutnosti drugih korisnika vodnog tijela, u zoni rizika se ne nalaze druge građevine. Zemljište je označeno kao šumsko, područje karakteristične flore i faune, ili kao zaštićeno prirodno područje.
5 | MHE se nalazi u nenaseljenom području bez prisutnosti drugih korisnika vodnog tijela, u zoni rizika se ne nalaze druge građevine. Zemljište nije označeno kao šumsko, područje karakteristične flore i faune, ili kao zaštićeno prirodno područje.
Izaberite | Broj bodova

## UV5 - Utjecaj na kv. vode
Padajuća lista
Stručna oblast Upravljanje vodama: Kriterij 5"Utjecaj na kvalitet vode (imisija)" |  | 0
1
2
3
Bodovi | Definicija intervala | 4
0 | Značajno negativna promjena u odnosu na trenutno stanje sa nedovoljnim omjerom razrjeđivanja | 5
1 | Sigurna negativna promjena u usporedbi sa stvarnim stanjem s pogoršanjem omjera razrjeđivanja | Izaberite
2 | Tendencija negativnih promjena u odnosu na stvarno stanje bez praktičnih učinaka na omjer razrjeđivanja
3 | Nema promjene u odnosu na trenutno stanje ili bez emisija
4 | Tendencija da se pozitivno promijeni stvarno stanje, npr. izjednačavajući minimalni proticaj
5 | Sigurna pozitivna promjena trenutnog stanja, npr. povećanjem minimalnog proticaja u slučaju promjena u periodu ljeto – zima.
Izaberite | Broj bodova

## UV6 - Utjecaj na podzemen vode
Padajuća lista
Stručna oblast Upravljanje vodama: Kriterij 6 "Utjecaj na podzemne vode" |  | 0
1
2
3
Bodovi | Definicija intervala | 4
0 | Prekid prihranjivanja podzemnih voda sa značajnim negativnim posljedicama | 5
1 | Povremeni prekid prihranjivanja podzemne vode sa jasnim negativnim posljedicama | Izaberite
2 | Povremeni prekid prihranjivanja podzemnih voda sa jedva primjetnim negativnim posljedicama
3 | Bez utjecaja na trenutno stanje
4 | Nema prisustva podzemnih voda
5 | Pozitivan utjecaj na režim podzemnih voda
Izaberite | Broj bodova

## UV - Ukupna ocjena
Stručna oblast Upravljanje vodama: Ukupna ocjena
Criterion | Broj bodova | Težinski udio | Težinska ocjena
1. Stepen iskorištenosti hidropotencijala | Izaberite | 20% |  | 0
2. Karakteristike hidroelektrane |  | 25% |  | 0
3. Efikasnost iskorištenja vode |  | 20% |  | 0
4. Promjena potencijala rizika | Izaberite | 10% |  | 0
5. Utjecaj na kvalitet vode (imisija) | Izaberite | 10% |  | 0
6. Utjecaj na podzemne vode | Izaberite | 15% |  | 0
Ukupna ocjena |  | 100%
| - | od maksmialne ocjene

## PP1 - PP dokumentacija
Padajuća lista
Stručna oblast Prostorno planiranje: Kriterij 1 "Prostorno - planska dokumentacija" |  | 1
2
3
4
Bodovi | Definicija intervala | 5
0 | Nije primjenjivo | Izaberite
1 | Planski osnov isključivo u stručnom mišljenju/stručnom mišljenju i urbanističko – tehničkim uvjetima
2 | Planski osnov u entitetskom prostornom planu
3 | Planski osnov u kantonalnom prostornom planu ili zajedničkom prostornom planu za teritorije dvije ili više jedinica lokalne samouprave
4 | Planski osnov u prostornom planu jedinice lokalne samouprave
5 | Planski osnov u sprovedbenom dokumentu prostornog uređenja/detaljnom planskom dokumentu
Izaberite | Broj bodova

## PP2 - Direktno korištenje t.v.
Padajuća lista
Stručna oblast Prostorno Planiranje: Kriterij 2 "Direktno korištenje tekućih voda" |  | 1
2
3
4
Bodovi | Definicija intervala | 5
0 | Nije primjenjivo | Izaberite
1 | ≥2 korištenja vode/km dužine vodnog tijela pod utjecajem MHE
2 | 1.3 – 2 korištenja vode/km dužine vodnog tijela pod utjecajem MHE
3 | 0.5 – 1.3 korištenja vode/km dužine vodnog tijela pod utjecajem MHE
4 | 0 – 0.5 korištenja vode/km dužine vodnog tijela pod utjecajem MHE
5 | Nema korištenja vode
Izaberite | Broj bodova

## PP3 - Infrastruktura
Padajuća lista
Stručna oblast Prostorno planiranje: Kriterij 3 "Infrastruktura" |  | 1
2
3
4
Bodovi | Definicija intervala | 5
0 | Nije primjenjljivo | Izaberite
1 | Izraženo negativni efekti, npr. dugoročne negativne posljedice (kvalitativna procjena)
2 | Negativni efekti, npr. zbog privremenih negativnih posljedica
3 | Nema značajnih efekata, međutim kriterij je pogođen projektom (kvalitativna procjena)
4 | Pozitivni efekti, npr. poboljšanja (kvalitativna procjena)
5 | Izraženo pozitivni efekti, npr. zbog dugoročno pozitivnih učinaka (kvalitativna procjena)
Izaberite | Broj bodova

## PP4 - Poljoprivreda
Padajuća lista
Stručna oblast Prostorno planiranje: Kriterij 4 "Poljoprivreda" |  | 1
2
3
4
Bodovi | Definicija intervala | 5
0 | Nije primjenjljivo | Izaberite
1 | Učešće poljoprivrednog zemljišta I - IV katastarske klase iznad 50 %
2 | Učešće poljoprivrednog zemljišta I - IV katastarske klase 25 – 50 %
3 | Učešće poljoprivrednog zemljišta I - IV katastarske klase ispod 25 %
4 | Isključivo poljoprivredno zemljište V - VIII katastarske klase
5 | Bez poljoprivrednog zemljišta
Izaberite | Broj bodova

## PP5 - Šumarstvo
Padajuća lista
Stručna oblast Prostorno planiranje: Kriterij 5 "Šumarstvo" |  | 1
2
3
4
Bodovi | Definicija intervala | 5
0 | Nije primjenjljivo | Izaberite
1 | Učešće šumskog zemljišta I - IV katastarske klase iznad 50 %
2 | Učešće šumskog zemljišta I - IV katastarske klase 25 – 50 %
3 | Učešće šumskog zemljišta I - IV katastarske klase ispod 25 %
4 | Isključivo šumsko zemljište V - VIII katastarske klase
5 | Bez šumskog zemljišta
Izaberite | Broj bodova
Enklavski položaj obuhvata MHE unutar većih šumskih kompleksa snižava ocjene 2, 3 i 4 za jedan bod.

## PP6 - Kulturna dobra
Padajuća lista
Stručna oblast Prostorno planiranje: Kriteri 6 "Kulturna dobra" |  | 0 | da
|  | 1 | ne
|  | 2 | Izaberite
3
Mogućnost ocjene kriterija |  | 4
5
Izaberite | Da li je Kulturno dobro uopšte pod uticajem MHE? | Izaberite
Bodovi | Definicija intervala
0 | Izgradnja male hidroelektrane unutar zaštitne zone kulturnog dobra
1 | Snažni negativni efekti na kulturno dobro
2 | Negativni efekti na kulturno dobro
3 | Neutralni efekti na kulturno dobro
4 | Pozitivni efekti na kulturno dobro
5 | Veoma pozitivni efekti na kulturno dobro
Izaberite | Broj bodova

## PP7 - Turizam
Padajuća lista
Stručna oblast Prostorno planiranje: Kriterij 7 "Turizam" |  | 1 | da
|  | 2 | ne
|  | 3 | Izaberite
4
Mogućnost ocjene kriterija |  | 5
Izaberite
Izaberite | Da li je turistička infrastruktura uopšte pod uticajem MHE?
Bodovi | Definition of interval
0 | Nije primjenjljivo
1 | Izraženo negativni efekti, npr. dugoročne negativne posljedice (kvalitativna procjena)
2 | Negativni efekti, npr. zbog privremenih negativnih posljedica
3 | Nema značajnih efekata, međutim kriterij je pogođen projektom (kvalitativna procjena)
4 | Pozitivni efekti, npr. poboljšanja (kvalitativna procjena)
5 | Izraženo pozitivni efekti, npr. zbog dugoročno pozitivnih učinaka (kvalitativna procjena)
Izaberite | Broj bodova

## PP8 - Lokalna privreda
Padajuća lista
Stručna oblast Prostorno planiranje: Kriterij 8 "Lokalna privreda" |  | 1
2
3
4
Bodovi | Godišnja koncesiona naknada - KM | 5
0 | Nije primjenjljivo | Izaberite
1 | < 5,000
2 | 5,000-7,500
3 | 7,500-10,000
4 | 10,000-20,000
5 | > 20,000
Izaberite | Broj bodova
MHE instalisane snage ispod 250 kW u RS se ocjenjuju sa 1, pošto se za njih ne naplaćuje koncesiona naknada.

## PP - Ukupna ocjena
Stručna oblast Prostorno planiranje: Ukupna ocjena
Izaberite
Nije primjenjivo
ne
| Kriterij | Broj bodova | Primjenjeni težinski udio | Težinska ocjena |  | Težinski udio kriterija | Pomoćna tabela
| 1. Prostorno planska dokumentacija | Izaberite | 20% |  | 0 | 20% | 20% | 20%
| 2. Direktno korištenje tekućih voda | Izaberite | 20% |  | 0 | 20% | 20% | 20%
| 3. Infrastruktura | Izaberite | 10% |  | 0 | 10% | 10% | 10%
| 4. Poljoprivreda | Izaberite | 10% |  | 0 | 10% | 10% | 10%
| 5. Šumarstvo | Izaberite | 10% |  | 0 | 10% | 10% | 10%
| 6. Kulturna dobra | Izaberite | 10% |  | 0 | 10% | 10% | 10%
| 7. Turizam | Izaberite | 10% |  | 0 | 10% | 10% | 10%
| 8. Lokalna privreda | Izaberite | 10% |  | 0 | 10% | 10% | 10%
| Ukupna ocjena (opseg 1-5 ) |  | 100% |  |  | 100% | 100% | 100%
|  | - | od maksimalne moguće ocjene
Pretvaranje rezultata u opsg ocjene od 0 do 5
Ukupna ocjena (opesg 0-5 )

## EV1 - Hidromorfologija
[7 empty] | Ocjena hidromorfološkog statusa vodnih tijela na području FBiH i RS | Težinski udjeli |  | Ocjena kriterija hidromorfologija
Stručna oblast Ekologija voda: Kriterij 1 "Hidromorfologija" | [6 empty] | Dionice vodnog tijela sa visokim statusom iznose >20% ukupne dužine određenog tipa vodnog tijela vodotoka na području FBiH odnosno RS | ** | 2 | Kvalitet hidromorfološke strukture vodnog tijela Klasa 1- prirodno stanje, na dužini od minimalno 1 km ( ili ukupnoj dužini za vodna tijela <1 km) | 1 | Veoma osjetljivo
[7 empty] | Dionice vodnog tijela sa visokim statusom iznose < 20% ukupne dužine određenog tipa vodnog tijela vodotoka na području FBiH odnosno RS | *** | 3 | Kvalitet hidromorfološke strukture Klasa 1- prirodno stanje, na dužini od samo 500 m, | 2 | Osjetljivo
[10 empty] | Kvalitet hidromorfološke strukture Klasa 2- neznatno izmijenjeno stanje, na dužini od >500 m | 3 | Osjetljivo
[10 empty] | Kvalitet hidromorfološke strukture Klase 3 -5 (Umjereno izmijenjeno do Jako izmijenjeno) na dužini od >0,5 km | 4 | nisko do srednje osjetljivo
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Dužina V.T. | Izaberite | Težinski udio hidromorfologije
1
1
1
1
[5 empty] | 1 |  | 0
Ukupna dužina vodnih tijela pod uticajem |  | 0
0
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Ocjena hidromorfološkog stanja |  | Ocjena | Težinski udio
1
1
1
1
1
0

## EV2 - Ekološki status
Ocjena kriterija Ekološki status
Stručna oblast Ekologija voda: Kriterij 2 "Ekološki status" | [5 empty] | da | *** | Veoma osjetljivo
[6 empty] | ne | *** | nisko do srednje osjetljivo
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Ekološki status vodnog tijela je visok (da/ne)? | Ocjena | Težinski udio
1
1
1
1
1
0

## EV3 - Površina sliva
Ocjena kriterija površina sliva
Stručna oblast Ekologija voda: Kriterij 3 "Površina sliva" | [5 empty] | Projekt na slivu površine <10 km2 | 0 | 3 | Veoma osjetljivo
[6 empty] | Projekat na slivu 10 – 30 km2 | 10 | 2 | Osjetljivo
[6 empty] | Projekat na slivu većem od 30 km2 | 30 | 1 | nisko do srednje osjetljivo
Broj V.T: | Ime V.T. | Površina sliva MHE (km2) | Ocjena | Težinski udio
1
1
1
1
1
0

## EV4 - Posebni tipovi vodotoka
[9 empty] | Ocjena podkriterija posebni tipovi vodotoka |  |  |  | Ocjena podkriterija Posebna obilježja po tipovima vodotoka
Stručna oblast Ekologija voda: Kriterij 4 "Posebni tipovi i obilježja vodotoka" | [8 empty] | Vrste posebnih tipova vodotoka |  | Osjetiljivost | Težinski udio | Posebne vrste obilježja |  | Osjetiljivost | weighting
[9 empty] | Nema posebne vrste vodotoka | 1 | Nisko do srednje osjetljivo | ** | Nema posebnih vrsta obilježja | 1 | Nisko do srednje osjetljivo | *
[9 empty] | Mali planinski vodotoci na nadmorskom visinom >800 m (tipovi definisani Planovima upravljanja vodama FBiH i RS | 2 | Veoma osjetljivo | ** | Meandri | 2 | Veoma osjetljivo | *
[9 empty] | Izlazni tok iz jezera (uopćeno), | 3 | Veoma osjetljivo | ** | Razgranati tokovi | 3 | Veoma osjetljivo | *
Broj V.T: | Ime vodnog tijela | Posebni tipovi vodotoka | Ocjena | Težinski udio | Posebna obilježja po tipovima vodotoka | Ocjena | Težinski udio |  | Potoci iz tresetišta, | 4 | Veoma osjetljivo | ** | Sedrene barijere | 4 | Veoma osjetljivo | *
[8 empty] | 1 | Izvorišna voda i vodna tijela obilježena podzemnim vodama (vrela, rukavci, izvorišni potoci), | 5 | Veoma osjetljivo | ** | Klanci (linija udara vode pretežno osnovna stijena) | 5 | Veoma osjetljivo | *
[8 empty] | 1 | Termalni potoci | 6 | Veoma osjetljivo | ** | Vodopadi ≥ 10m | 6 | Veoma osjetljivo | *
[8 empty] | 1 | Podzemne rijeke sa negativnim uticajem na podzemna vodna tijela | 7 | Veoma osjetljivo | ** | Vodopadi < 10 m | 7 | Osjetljivo | *
[8 empty] | 1 | Dionice infiltracije bez ugrožavanja površinskog vodenog tijela | 8 | Osjetljivo | * | Kanjoni | 8 | Osjetljivo | *
[8 empty] | 1 |  |  |  |  | Kaskade | 9 | Osjetljivo | *
0

## EV5 -Postojanje mrjestilišta
Ocjena kriterija Postojanje mrijestilišta
Stručna oblast Ekologija voda: Kriterij 5 "Postojanje mrijestilišta" | [5 empty] | da | *** | Veoma osjetljivo
[6 empty] | ne | *** | nisko do srednje osjetljivo
Izaberite
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Da li na dionici vodotoka pot uticajem projekta se nalazi prirodno riblje mrijestillište (Revir)? (da/ne)? | Ocjena | Težinski udio
|  | Izaberite |  |  | 1
|  | Izaberite |  |  | 1
|  | Izaberite |  |  | 1
|  | Izaberite |  |  | 1
|  | Izaberite |  |  | 1
0

## EV6- Putevi slobodnog toka
Ocjena kriterija Putevi slobodnog toka
Stručna oblast Ekologija voda: Kriterij 6 "Putevi slobodnog toka" | [6 empty] | *** | Veoma osjetljivo
[7 empty] | *** | Osjetljivo
[7 empty] | *** | Nisko do srednje osjetljivo
Broj V.T. | Ime vodnog tijela |  | Ocjena | Težinski udio
1
1
1
1
1
Boundaries for assessment
Veoma osjetljivo: |  | Dijeljenje dionice slobodnog toka izgradnjom više pregrada, na glavni vodotok (rang 1) i na njegove pritoke na udaljenosti od 2 km u odnosu na ušće pritoke u glavni vodotok. Presijecanje prirodnih migracionih puteva riba, stvaranje uspora na pritokama koje predstavljaju stanište za određene vrste ribe i kojima izmjena režima tečenja vode pod usporom znači i izmjenu neophodnih stanišnih uvjeta. Dužina neporemećenog slobodnog protoka je manja od 5 km na pritokama ranga 4 i 5 (RV 4-5) ili manja od 1 km na pritokama ranga 6 (RV 6)
Osjetljivo: |  | Dijeljenje dinioce jednom pregradom unutar 2 km, odnosno 1 km (ostale prioritetne vode). Dužina neporemećenog slobodnog protoka je veća od 5 km na pritokama ranga 4 i 5 (RV 4-5) ili veća od 1 km na pritokama ranga 6 (RV 6)
Nisko do srednje osjetljivo: |  | Nema značajnijih promjena stanišnih uvjeta niti značajnije prepreke kretanju riba
0

## EV7 - Toplotno zagađenje
Ocjena kriterija Toplotno zagađenje
Stručna oblast Ekologija voda: Kriterij 7 "Toplotno zagađenje" | [5 empty] | Totplotno zagađenje je izazvalo već prepoznatljive promjene biocenoze (npr. promjene uvjeta dominacije, pomicanje biocenotskog područja sa povišenim udjelima kod dubokih predjela rijeke). | 1 | * | Veoma osjetljivo
[6 empty] | Toplotno zagađenje bez prepoznatljivih posljedica na biocenozu. | 2 | * | Osjetljivo
[6 empty] | Nema toplotnog zagađenja | 3 | * | Nisko do srednje osjetljivo
4
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Toplotno zagađenje i utjecaj na biocenozu | Ocjena | Težinski udio
1
1
1
1
1
0

## EV8 - Akumulacija
Stručna oblast Ekologija voda: Kriterij 8 "Veličina akumulacije"
Ocjena kriterija Veličina akumulacije
Veličina slivnog područja km2
Broj V.T: | Ime vodnog tijela | Veličina slivnog područja | Velična akumulacije (m) | Ocjena | Težinski udio |  | Pomoćne vrijednosti za klasifikaciju u km2 | Klasifikacija km2 | Klasifikacija m | <50 km2 | 50-100 km2 | >100 km2
[6 empty] | 1 | 0 |  | 1 | 1 | 2 | 3
[6 empty] | 1 | 50 |  | 1 | nisko do srednje osjetljivo | nisko do srednje osjetljivo | nisko do srednje osjetljivo | 0 | Veličina akumulacije
[6 empty] | 1 | 100 |  | 1 | Osjetljivo | nisko do srednje osjetljivo | nisko do srednje osjetljivo | 50
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | Veoma osjetljivo | Osjetljivo | nisko do srednje osjetljivo | 150
[6 empty] | 1 |  |  | 1 | Veoma osjetljivo | Veoma osjetljivo | Osjetljivo | 500
[10 empty] | Veoma osjetljivo | Veoma osjetljivo | Veoma osjetljivo | 1000
0
Note on G7: Ako nema akumulacije, unesite ''0''

## EV - Ukupna ocjena
Stručna oblast Ekologija voda: Ukupna ocjena
[22 empty] | Broj "veoma osjetljivih" /i "osjetljivih" kao i težinski udio "veoma osjetljivih" kriterija |  |  |  |  | Poređenje broj "veoma osjeteljivih" (uključujući težinski udio) i "osjeteljivi " kriteriji sa načinom bodovanja | [10 empty] | Težinski udio pojedinačnih kriterija - pomoćna tabela
|  |  |  | Pregled ocjene po kriterijima | [8 empty] | Težinski udjeli ocjenjenih kriterija
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Dužina vodnog tijela | Ukupno bodovanje za pojedinačno vodno tijelo koje je pod uticajem MHE | Hidromorfologija | Ekološki status | Površina sliva | Posebni tipovi vodotoka | Posebna obilježja po tipovima vodotoka | Postojanje mrijestilišta | Putevi slobodnog toka | Toplotno zagađenje | Veličina akumulacije | Hidromorfologija | Ekološki status | Površina sliva | Posebni tipovi vodotoka | Posebna obilježja po tipovima vodotoka | Postojanje mrijestilišta | Putevi slobodnog toka | Toplotno zagađenje | Veličina akumulacije | Broj "veoma osjetljivih" kriterija sa težinskim udjelom *** | Broj "veoma osjetljivih" kriterija | Broj "osjeteljivih" kriterija | Srednji težinski udio | Srednji težinski udio "veoma osjetljeivih" kriterija | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | Ukupna ocjena | Hidromorfologija | Ekološki status | Površina sliva | Posebni tipovi vodnog tijela | Obilježja posebnih tipova vodnih tijela | Postojanje mrijestilišta | Putevi slobodnog toka | Toplotno zagađenje | Veličina akumulacije
Ukupna ocjena za Ekologiju voda
[11 empty] | Provjera da li su kriteriji iz stručne oblasti Ekologija voda ocijenjeni | [10 empty] | Pristup ocjenjivanju za Ekologiju voda | [11 empty] | Ocjena | [5 empty] | Veoma osjetljivo |  | nisko
[12 empty] | EV1 | EV2 | EV3 | EV4.1 | EV4.2 | EV5 | EV6 | EV7 | EV8 | Ukupno | Razina 1: Ne odgovara nijedan osjetljivi kriterij | [11 empty] | 5 | [5 empty] | Osjetljivo |  | srednje
[22 empty] | Razina 2 : Odgovaraju osjetljivi kriteriji | [11 empty] | 4 | [5 empty] | nisko do srednje osjetljivo |  | visoko
[22 empty] | Razina 3: 1 veoma osjetljivi kriterij ( mala težina i srednja težina) | [11 empty] | 3.5
[22 empty] | Razina 3: 1 veoma osjetljivi kriterij (visoka težina) | [11 empty] | 3
[22 empty] | Razina 3: 2 veoma osjetljiva kriterija (mala težina) | [11 empty] | 2.5
[22 empty] | Razina 3: 2 veoma osjetljiva kriterija ( srednja težina) | [11 empty] | 2
[11 empty] | Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Razina 3: 2 veoma osjetljiva kriterija (visoka težina) | [11 empty] | 1.5
[22 empty] | Razina 3: >= 3 veoma osjetljiva kriterija (mala težina) | [11 empty] | 1
[22 empty] | Razina 3: >=3 veoma osjetljiva kriterija (srednja težina) | [11 empty] | 0.5
[22 empty] | Razina 3: >=3 veoma osjetljiva kriterija (najmanje 2 sa udjelom procjene od ***) ili visok ekološki status | [11 empty] | 0
Note on AF8: Srednji težinski udio kriterija, koji su ocjenjeni kao ''veoma osjeteljivi"

## ZP1 - Zaštita vrsta
[5 empty] | Padajuća lista | Broj bodova
Stručna oblast Zaštita prirode: Kriterij 1 "Zaštita vrsta" | [5 empty] | 0 | Izaberite
1
2
3
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Bodovi |  |  |  | 4
|  | Izaberite |  | 1 |  | 5
|  | Izaberite |  | 1 |  | Izaberite
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
Procjena/definicija intervala
0 bodova | Ugrožavanje jedinke, dijela populacije ili populacija divljih vrsta kritično ugroženih (CR,RE) ili ugroženi (EN) ili ranjive (VU) u FBiH i RS
1 bod | Ugrožene populacije ili dijelovi populacije ugroženih (EN) ili ranjivih (VU) vrsta u FBiH ili RS
2 boda | Ugrožene populacije/ dijelovi populacija gotovo ugroženih vrsta (NT) ili vrsta s nedovoljnim podacima (DD) u FBiH ili RS
3 boda | Negativne posljedice po pojedinačne primjerke vrsta koje nisu ugrožene (LC) i, ili za koje su dodjeljena 2 boda za slučaj negativnih posljedica na nivou populacija ili dijelova populacije
4 boda | Negativni utjecaji na pojedine jedinke iz neugroženih vrsta
5 bodova | Bez utjecaja na ugrožene i, ili zaštićene vrste, niti na populacije ili subpopulacije, čak I na individualnom nivou
0

## ZP2 - Zaštita priridnog staništ
[5 empty] | Padajuća lista | Bodovi
Stručna oblast Zaštita prirode: Kriterij 2 "Zaštita prirodnih staništa" | [5 empty] | 0 | Izaberite
1
2
3
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Bodovi |  |  |  | 4
|  | Izaberite |  | 1 |  | 5
|  | Izaberite |  | 1 |  | Izaberite
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
Procjena/definicija intervala
0 bodova | Negativne posljedice visokog inenziteta po prioritetne tipove životnog prostora prema aneksu 1 Direktive o staništima ako je stanje očuvanosti A ili B, moguća redukcija površina, i, ili negativne posljedice visokog inenziteta po tipove staništa kojima prijeti nestajanje (CR) ili koji se u određenoj regiji smatraju potpuno uništenim (RE), ako je utjecaj stalan.
1 bod | Negativne posljedice visokog inenziteta po jako ugrožene tipove staništa (EN), moguća redukcija površina i, ili manje do srednje izražene negativne posljedice po tipove staništa kojima prijeti nestajanje (CR) ili koji se u određenoj regiji smatraju potpuno uništenim (RE), nema redukcije površina
2 boda | Negativne posljedice visokog inenziteta po ugrožene tipove staništa (VU), moguća redukcija površina i, ili manje do srednje izražene negativne posljedice po jako ugrožene tipove staništa (EN), nema redukcije površina
3 boda | Negativne posljedice visokog inenziteta po neugrožene, zaštićene tipove staništa, moguća redukcija površina i, ili manje do srednje izražene negativne posljedice po ugrožene tipove staništa (VU), nema redukcije površina
4 boda | Negativne posljedice visokog inenziteta po neugrožene, nezaštićene tipove staništa koja se brzo regeneriraju ili po staništa na koja je izvršen jak antropogeni utjecaj bez vrijednih elemenata kulturnog pejzaža, moguća redukcija površina i, ili manje do srednje izražene negativne posljedice po neugrožene, zaštićene tipove staništa, nema redukcije površina
5 bodova | Negativne posljedice manjeg do srednjeg intenziteta po neugrožene i nezaštićene tipove staništa koja se brzo regeneriraju ili po staništa na koje je izvršen jak antropogeni utjecaj bez vrijednih elemenata kulturnog pejzaža, nema redukcije površina
0

## ZP3 - Ekosistem
Padajuća lista
Stručna oblast Zaštita prirode: Kriterij 3 "Ekosistem" | [5 empty] | 1 | Izaberite
2
3
4
Broj V.T. | ime vodnog tijela | Bodovi |  |  |  | 5
|  | Izaberite |  | 1 |  | Izaberite
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
Procjena/definicija intervala
0 bodova | Nije primjenjljivo
1 bod | Izražene ili djelomične negativne posljedice na prirodni ekosistem (izražena oštećenja: prirodni abiotički elementi potpuno transformirani u svom djelovanju i populacije pojedinih vrsta nisu više u stanju da prežive u području djelovanja projekata )
2 boda | Izražene negativne posljedice na djelimično prirodni ekosistem (funkcije su djelomično u prirodnom odnosno u stanju sličnom prirodnom, dok su određene funkcije djelomično izmijenjene: npr. morfologija prirodna, hidrologija promijenjena)
3 boda | Djelomično negativne posljedice na djelomično (umjereno izmjenjen) prirodan ekosistem (prirodni abiotički elementi ostaju dijelom sačuvani npr. morfologija ostaje sačuvana, a hidrologija je izmijenjena; dominantni odnosi u populacijama izmijenjeni, nijedna vrsta neće nestati u području djelovanja projekata
4 boda | Negativne posljedice vrlo malog intenziteta na prirodni ekosistem odnosno na ekosisteme u stanju sličnom prirodnom (mala oštećenja: prirodni abiotički elementi u potpunosti ostaju očuvani i, ili dominantni odnosi u populacijama nisu izmijenjeni)
5 bodova | Nema negativnih posljedica na ekosistem i, ili Izražene negativne posljedice na potpuno oštećeni ekosistem i, ili Djelomično negativne posljedice na potpuno oštećeni ekosistem
0

## ZP4 - Pejzaž i rekreacijska vr.
[13 empty] | Podkriterij Vizuelna dostupnost |  |  | Podkriterij Porijeklo elemenata |  |  |  |  | Podkriterij Jedinstvenost |  |  |  |  | Podkriterij Reprezentativnost |  |  |  |  | Podkriterij rekreativna vrijednost |  |  |  |  | Zbir | Ocjena
Stručna oblast Zaštita prirode: Kriterij 4 "Pejzaž i rekreacijska vrijednost" | [10 empty] | drop dpwn menu | Utjecaj | Ocjena | Lista | Bodovi |  | Lista | Izražen | Srednji | Neznatan |  | Lista | Izražen | Srednja | Neznatna |  | Lista | Izražen | Srednja | Neznatna |  | Lista | Izražen | Srednja | Neznatna | 0 | 1
[11 empty] | da | Izražen | Nema uticaja | 1 | 5 | Prirodno ili tradicionalna kultura | 1 | 1 | 2 | 4 | Visoka | 1 | 1 | 2 | 4 | Elementi tipični, tipičnost dominira | 1 | 1 | 2 | 4 | Visoka | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2
[11 empty] | ne | Srednji | Uticaj projekta na pejzaž izvan prostora hidroelektrane i na prostoru hidroelektrane | 2 | 1 | Slično prirodnom stanju ili djelomično tradicionalna kultura | 2 | 2 | 3 | 5 | Srednja | 2 | 2 | 3 | 5 | Elementi djelomično tipični, ali ne dominiraju | 2 | 2 | 3 | 5 | Srednja | 2 | 3 | 6 | 10 | 16 | 3
[11 empty] | Izaberite | Neznatan | Uticaj projekta na pejzaž samo u zoni hidroelektrane | 3 | 3 | Antropogeno transformirano | 3 | 4 | 5 | 5 | mala | 3 | 4 | 5 | 5 | Elementi netipični, strani području | 3 | 4 | 5 | 5 | mala | 3 | 8 | 10 | 10 | 21 | 4
Mogućnost primjene kriterija za ocjenu | [10 empty] | Nije primjenjivo | Izaberite | [23 empty] | 26 | 5
Izaberite | Planirani projekat je planiran u zaštićenom pejzažu (da/ne)?
A) Podkriterij "Vizuelna dostupnost" |  |  |  |  | B) Podkriterij "Porijeklo elemenata"
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Ocjena vizuelne dostupnosti |  | Bodovi | Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Ocjena porijeklo elemenata | Intenzitet uticaja | Bodovi
Izaberite
Izaberite
Izaberite
Izaberite
Izaberite
C) Podkriterij "Jedinstevnost" |  |  |  |  | D) Podkriterij "Reprezentativnost"
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Ocjena Jedinstvenost | Intenzitet uticaja | Bodovi | Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Ocjena reprezentativnost | Intenzitet uticaja | Bodovi
|  |  | Izaberite |  |  |  |  | Izaberite
|  |  | Izaberite |  |  |  |  | Izaberite
|  |  | Izaberite |  |  |  |  | Izaberite
|  |  | Izaberite |  |  |  |  | Izaberite
|  |  | Izaberite |  |  |  |  | Izaberite
E) Podkriterij "Rekreacijska vrijednost" |  |  |  |  | Sažetak ocjene podkriterija
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Ocjena rekreativna vrijednost | Intenzitet uticaja | Bodovi | Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Ukupan zbir za podkriterije | Ocjena vodnog tijela
|  |  | Izaberite | [6 empty] | 0
|  |  | Izaberite | [6 empty] | 0
|  |  | Izaberite | [6 empty] | 0
|  |  | Izaberite | [6 empty] | 0
|  |  | Izaberite | [6 empty] | 0
Ukupna ocjena za kriterij "Pejzaž i rekreacijska vrijednost"
Primjenjivost kriterija nije ocijenjena | [9 empty] | 0

## ZP5 - Prirodni značaj vodotoka
Padajući meni
Stručna oblast Zaštita prirode: Kriterij 5 "Prirodni značaj vodotoka" |  |  |  |  | 0
1
2
3
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Bodovi |  |  | 4
|  | Izaberite | 1 |  | 5
|  | Izaberite | 1 |  | Izaberite
|  | Izaberite | 1
|  | Izaberite | 1
|  | Izaberite | 1
Procjena/definicija intervala
0 bodova | Vodotok na kome je planiran projekat hidroelektrane nalazi se unutar zaštićenog područja ili zaštićenih vodnih zona: izuzetno velika važnost očuvanja ili veoma veliki značaj (Prirodni rezervat i Područje Natura 2000)
1 bod | Vodotok na kome je planiran projekat hidroelektrane ne nalazi se u zaštićenom području ili zaštićenim vodnim zonama, ali je zbog utvrđenih prirodnih značajnosti i uticaja na prirodu, veoma važno očuvanje prostora ili se nalazi u II (pufer) zoni zaštićenog područja koje je veoma važno očuvati u utvrđenom stanju prirodnosti
2 boda | Vodotok na kome je planiran projekat hidroelektrane ne nalazi se u zaštićenom području ili zaštićenim vodnim zonama, ali je zbog utvrđenih značajnosti veoma važno očuvanje prostora ili se nalazi u III(tranzicijskoj) zoni zaštićenog područja (Nacionalni park)
3 boda | projekat hidoelektrane zahvata prostor koji ima umjeren uticaj na zaštićeno područje u kategoriji pejzaža, parka prirode, regionalnog parka isl.
4 boda | Projekat planiran izvan prostora zaštićenog područja ali može uzrokovati umjerene posljedice na oblast zaštićenog područja (pejzaž, spomenik prirode i sl.)
5 bodova | Projekat je planiran izvan zaštićenog područja ali ima neznatan uticaj na zaštićeno područje
0

## ZP6 - Osjetljivi tipovi voda
Ocjena kriterija Osijeteljivi tipovi voda
Stručna oblast Zaštita prirode: Kriterij 6 "Osjetljivi tipovi voda" |  |  |  |  | da | 0 | Projekat hidroelektrane planiran na osjetljivom tipu voda
[5 empty] | ne | bez bodova | vodotok na kojom je planiran projekat nije u kategoriji osjetljivih tipova voda
Izaberite
Nije primjenjivo
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Da li je projekat planiran na osjetljivom tipu voda? | Bodovi
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
0

## ZP7 - Osjetljiva i jed. V.T.
Ocjena kriterija Osjetljiva i jedinstvena vodna tijela
Stručna oblast Zaštite prirode: Kriterij 7 "Osjetljiva i jedinstvena vodna tijela" |  |  |  |  | da
ne
Izaberite
Nije primjenjivo
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | Da li je projekat planiran na osjetljivom i jedinstenom vodnom tijelu(da/ne)? | Bodovi
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
|  | Izaberite |  | 1
0

## ZP - Ukupna ocjena
Stručna oblast Zaštite prirode: Ukupna ocjena
Nije primjenjivo
|  | Bodovanje pojedinačnih kriterija | [6 empty] | Pomoćna tabela
Broj V.T. | Ime vodnog tijela | ZP1 Zaštita vrsta | ZP2 Zaštita prirodnog staništa | ZP3 Ekosistem | ZP4 Pejzaž i rekreacijaska vrijednost | ZP5 Prirodni značaj vodotoka | ZP6 Osjetljivi tipovi voda | ZP7 Osjetljiva i jedinstvena vodna tijela | ZP1 | ZP2 | ZP3 | ZP4 | ZP5 | ZP6 | ZP7
Ocjena kriterija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nije primjenjivo | Nije primjenjivo
Broj kriterija sa ocjenom 0: |  | 5
Ukupna ocjena za Zaštitu prirode
Note on C18: Srednja vrijednost bodovonja kriterija ako nijedan kriterij nije dobio ocjenu 0, u suprotnom ocjena 1 ako je 1 kriterij dobio ocjenu 0, ako su dva kriterija dobila ocjenu 0 onda je ukupna ocjena 0,5 te ako je više od dva kriterija dobilo ocjenu 0 onda je ukupna ocjena 0.